Kalisz, dnia 2 grudnia 2019 r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi konserwacji systemów

sygnalizacji pożaru (SSP), telewizji przemysłowej (CCTV) oraz sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) w oddziałach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej

I. Dane zamawiającego

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ul. Kościuszki 12

62-800 Kalisz

tel. 062 75 71 608

Adres do korespondencji; Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej z siedzibą, ul. Chopina 23 (pokój 203), 62-800 Kalisz

e-mail: weber@muzeumwkaliszu.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi konserwacji systemów sygnalizacji pożaru (SSP), telewizji przemysłowej (CCTV) oraz sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) w następujących obiektach:

- Oddział Literacki Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie, Russów 49, 62-817 Żelazków,

- Centrum Rysunku i Grafiki im. T. Kulisiewicza, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz,

- Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu- Zawodziu, ul. B. Pobożnego 87-105, 62-800 Kalisz,

Szczegółowa informacja o systemach zawarta została w załączniku 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Konserwacja w/w systemów polegać będzie na okresowym (zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik na 2 do zapytania ofertowego) na sprawdzeniu i dokonaniu wszelkich niezbędnych czynności konserwacyjnych w zakresie systemów SSP, SSWiN oraz CCTV, szczególności na:

a) sprawdzeniu instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń wszystkich systemów,

b) sprawdzeniu poprawności funkcjonowania urządzeń detekcyjnych, zasilających i sygnalizacyjnych (100% czujników),

c) sprawdzeniu poprawności funkcjonowania stanowisk sterowania i nadzoru,

d) skontrolowaniu poprawności zapisu rejestrowanych obrazów i zdarzeń w postaci próbnego odtworzenia nagrania,

e) wyczyszczeniu obudów i obiektywów kamer, czujników ruchu i czujek dymu,

f) wykonaniu korekt ustawień urządzeń i parametrów systemów na wniosek użytkownika,

g) wykonaniu niezbędnych poprawek mających umożliwiających prawidłowe działanie systemów,

h) dokonywaniu na bieżąco wpisów do książek serwisowych systemów.

III. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane będzie od 01.01.2020 r do 31.12.2020 r.

IV. Kryteria wyboru ofert

Cena 100%.

V. Miejsce oraz termin składania ofert

Pisemną ofertę zawierającą ryczałtową cenę usługi należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, z dopiskiem „Oferta na konserwację systemów” do dnia 09.12.2019 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście na adres: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej , ul. Chopina 23 (pokój 203) , 62-800 Kalisz.

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania z oferentami jest Teresa Weber, Kierownik

Działu Gospodarczego, tel. 669 996 526.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez    podania przyczyn.

Załączniki:

- Informacja o systemach SSWiN, CCTV i SSP w MOZK (załącznik 1)

- Formularz ofertowy (załącznik nr 2)

- Oświadczenie (załącznik nr 3)